- ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)

- МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ

- МАОУ «СОШ №1 г.Сольцы»

- К НОВОМУ 2012/2013 УЧЕБНОМУ ГОДУ

| № п/п | Наименование учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия |  |  | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Стоимость (руб.) | Примечание |
|  |  | Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения |  |  | зам.директора по АХЧ | до 01.08.2012 |  | 1000 |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание |  |  |  |  | имеется |  |  |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации |  |  |  |  | имеется |  |  |
| 4 | Установка системы дымоудаления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оборудование путей эвакуации |  |  |  | до 25.08.12 |  | 412433,17 | Замена покрытия пола на пути эвакуации |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием |  |  |  | IV квартал 2012 г. |  |  |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления |  |  |  | до 02.08.2012 г. |  | 267004,79 | требуется ремонт (нах. в аварийном состоянии) |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности |  |  |  | до 02.08.2012 |  |  | приобретение светильников около классной доски (предписание СЭС) |
| 13 | Организация горячего питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  |  | 02.08.2012 г. |  |  | оборудование системы подогрева воды в мед. кабинете (предписание СЭС) |
| 15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом |  |  |  | до 25.08.2012 г. |  |  |  |
| 16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто- возрастным особенностям учащихся |  |  |  | до 02.08.2012 г. |  |  | требуется ростовая мебель с наклоном для 1 классов (предписание СЭС) |
| 17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  |  |  | июль- август |  |  | ремонт санузлов (предписание СЭС) |
|  |  | Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения |  |  |  | до 02.08.2012 г. |  |  | требуется установка ограждения ОУ (предписание СЭС) |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка тревожной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | требуется капитальный ремонт системы отопления (система в аварийном состоянии) |
| 24 | Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |  | При наличии средств | ремонт столовой, санузлов, космети- ческий ремонт школы |
|  |  | Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Поставка в рамках национального проекта "Образование" школьных автобусов |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Поставка в рамках национального проекта "Образование" учебно- наглядного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Подключение к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработка организационно-распоряди- тельных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопас- ности, планов эвакуации и др.) |  |  |  |  | имеется |  |  |
| 29 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения |  |  |  |  | проводятся |  |  |
| 30 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность |  |  |  |  | проводятся |  |  |
| 32 | Обеспеченность топливом для отопительной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Организация подвоза детей, проживающих на расстоянии 3 км.и более от образовательного учреждения. |  |  |  |  | организован |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 680437,96 |  |

Директор МАОУ «СОШ №1 г.Сольцы»                                                                             О.Н.Володькина